	[image: image1.png]7 ORGANISMO
/ URUGUAYO DE

ACREDITACION




	FORMULARIO
	Referencia cruzada ISO/ IEC 17025

	Código: OUAIMP002 y 017 Anexo 
	Revisión nro.: 1
	Fecha de emisión: 02/02/26
	Página 1 de 33



4. REQUISITOS GENERALES
4.1 IMPARCIALIDAD
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión 

	4.1
	4.1.1 Actividades de manera imparcial y estructurada, y gestión para salvaguardar la imparcialidad.
	

	
	4.1.2 La dirección del laboratorio está comprometida con la imparcialidad.
	

	
	4.1.3 responsable de la imparcialidad de sus actividades y no permite presiones comerciales, financieras u otras que comprometan la imparcialidad.
	

	
	4.1.4 identificación de los riesgos a la imparcialidad de forma continua. Esto incluye aquellos riesgos que surgen de sus actividades o de sus relaciones, o de las relaciones de su personal. 
	

	
	4.1.5 Si hay un riesgo para la imparcialidad, demostrar cómo se elimina o minimiza tal riesgo.
	


4.2 CONFIDENCIALIDAD
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	4.2
	4.2.1 acuerdos ejecutables legalmente, para la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades, informa al cliente, con antelación, acerca de la información que pretende poner al alcance del público. Excepto por la información que el cliente pone a disposición del público, o cuando lo acuerdan (por ejemplo, con el propósito de responder a las quejas), cualquier otra información se considera información del propietario y se considera confidencial.
	

	
	4.2.2 Cuando sea requerido por ley o autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar información confidencial, se notifica al cliente o a la persona interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley.
	

	
	4.2.3 La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes del cliente es confidencial entre el cliente y el laboratorio. El proveedor (fuente) de esta información se mantiene como confidencial por parte del laboratorio y no la comparte con el cliente, a menos que se haya acordado con la fuente.
	

	
	4.2.4 El personal, incluido cualquier miembro de comité, contratista, personal de organismos externos o individuos que actúen en nombre del laboratorio mantienen la confidencialidad de toda información obtenida o creada durante la realización de las actividades, excepto lo exigido por ley.
	


5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	5.1
	entidad legal o una parte definida de una entidad legal, que es responsable legalmente de sus actividades.
	

	5.2
	El laboratorio identifica el personal de la dirección que tiene la responsabilidad general del laboratorio.
	

	5.3
	define y documenta el alcance de las actividades de laboratorio que cumplen con este documento y solo declara conformidad con este documento para este alcance de las actividades de laboratorio, lo cual excluye las actividades de laboratorio que son suministradas externamente en forma continua.
	

	5.4
	Las actividades se llevan a cabo de manera que cumplan los requisitos de este documento, de los clientes del laboratorio, de las autoridades reglamentarias y de las organizaciones que otorgan reconocimiento. Lo anterior incluye las actividades del laboratorio realizadas en todas sus instalaciones permanentes, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente.
	

	5.5
	a) organización y estructura de gestión, su ubicación dentro de una organización matriz, y las relaciones entre la gestión, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo;

b) especifica la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a los resultados de las actividades

c) documenta sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de sus actividades y la validez de los resultados.
	

	5.6
	cuenta con personal que, tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas:
a) la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión;

b) la identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los procedimientos para la realización de las actividades;

c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones;

d) informar a la dirección acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora;

e) asegurar la eficacia de las actividades
	

	5.7
	La dirección asegura que:

a) se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión y a la importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos;

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste.
	


6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	6.1
	Disponibilidad de: personal, instalaciones, equipamiento, los sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar las actividades.
	


6.2 PERSONAL

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	6.2
	6.2.1 Todo el personal, interno o externo, que puede influir en las actividades actúa imparcialmente, es competente y trabaja de acuerdo con el sistema de gestión.
	

	
	6.2.2 se documenta los requisitos de competencia para cada función que influye en los resultados de las actividades, incluidos los requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia.
	

	
	6.2.3 Se asegura que el personal tiene la competencia para realizar las actividades de las cuales es responsable y para evaluar la importancia de las desviaciones.
	

	
	6.2.4 La dirección comunica al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad.
	

	
	6.2.5 Procedimientos para: a) determinar los requisitos de competencia; b) seleccionar al personal; c) formar al personal; d) supervisar al personal; e) autorizar al personal; f) realizar el seguimiento de la competencia del personal 

Conserva registros para todo lo anterior 
	

	
	6.2.6 Se autoriza al personal para llevar a cabo actividades específicas, incluidas, pero no limitadas a las siguientes:

a) desarrollar, modificar, verificar y validar métodos;

b) analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones;

c) informar, revisar y autorizar los resultados.
	


6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	6.3
	6.3.1 instalaciones y condiciones ambientales adecuadas para las actividades y que no afectan adversamente a la validez de los resultados.
	

	
	6.3.2 requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para realizar las actividades documentados
	

	
	6.3.3 Se realiza el seguimiento, controla y registra las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes, o cuando influyen en la validez de los resultados.
	

	
	6.3.4 Se implementa, se realiza el seguimiento y revisa periódicamente las medidas para controlar las instalaciones y se incluye, pero no se limita a, lo siguiente:

a) acceso y uso de áreas que afecten a las actividades;

b) prevención de contaminación, interferencia o influencias adversas en las actividades;

c) separación eficaz entre áreas en las cuales hay actividades incompatibles.
	

	
	6.3.5 si se realiza actividades en sitios o instalaciones que están fuera de su control permanente, se asegura de que se cumplan los requisitos relacionados con las instalaciones y condiciones ambientales de este documento.
	


6.4 EQUIPAMIENTO

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	6.4
	6.4.1 Acceso al equipamiento (incluidos pero sin limitarse a, instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles o aparatos auxiliares) que se requiere para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio y que pueden influir en los resultados.
	

	
	6.4.2 Si se utiliza equipamiento que está fuera del control permanente, se asegura que se cumplan los requisitos para el equipamiento.
	

	
	6.4.3 Procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para asegurar el funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro.
	

	
	6.4.4 Se verifica que el equipamiento cumple los requisitos especificados, antes de ser instalado o reinstalado para su servicio.
	

	
	6.4.5 El equipo utilizado para medición es capaz de lograr la exactitud de la medición y/o la incertidumbre de medición requerida para proporcionar un resultado válido.
	

	
	6.4.6 El equipo de medición es calibrado cuando:

- la exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados informados, y/o 

- se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados.
	

	
	6.4.7 Se establece un programa de calibración, el cual se revisa y ajusta según sea necesario, para mantener la confianza en el estado de la calibración.
	

	
	6.4.8 los equipos que requieran calibración o que tengan un periodo de validez definido se etiquetan, codifican o identifican de otra manera para permitir que el usuario de los equipos identifique fácilmente el estado de la calibración o el periodo de validez.
	

	
	6.4.9 Si el equipo fue sometido a una sobrecarga o a uso inadecuado, o dé resultados cuestionables, o se haya demostrado que está defectuoso o que está fuera de los requisitos especificados, es puesto fuera de servicio.
Se aísla para evitar su uso o se rotula o marca claramente que está fuera de servicio hasta que se haya verificado que funciona correctamente. 
El laboratorio examina el efecto del defecto o de la desviación respecto a los requisitos especificados e inicia la gestión de trabajo no conforme 
	

	
	6.4.10 Si son necesarias comprobaciones intermedias para mantener confianza en el desempeño del equipo, estas se llevan a cabo de acuerdo con un procedimiento.
	

	
	6.4.11 Si los datos de calibración y de los materiales de referencia incluyen valores de referencia o factores de corrección, se asegura que estos se actualizan e implementan, según sea apropiado, para cumplir con los requisitos especificados.
	

	
	6.4.12 Se toman acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidan los resultados.
	

	
	6.4.13 Se conservan registros de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio.

Los registros incluyen lo siguiente, cuando se aplicable:

a) la identificación del equipo, incluida la versión del software y del firmware;

b) el nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie u otra identificación única;

c) la evidencia de la verificación de que el equipo cumple los requisitos especificados;

d) la ubicación actual;

e) las fechas y los resultados de las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de la próxima calibración o el intervalo de calibración;

f) la documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de aceptación, las fechas pertinentes y el período de validez;

g) el plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, para el desempeño del equipo;

h) los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación realizada al equipo.
	


6.5 TRAZABILIDAD METROLÓGICA

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	6.5
	6.5.1 Se establece y mantiene la trazabilidad metrológica de los resultados de las mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia apropiada.

Cumplimiento con OUADOC016
	

	
	6.5.2 Se asegura que los resultados de la medición sean trazables al SI mediante:

a) la calibración proporcionada por un laboratorio competente; o.

b) los valores certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por productores competentes con trazabilidad metrológica establecida al SI; o.

c) la realización directa de unidades del SI aseguradas por comparación, directa o indirecta, con patrones nacionales o internacionales..
	

	
	6.5.3 Cuando la trazabilidad metrológica a unidades del SI no sea técnicamente posible, el laboratorio debe demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, como por ejemplo:

a) valores certificados de materiales de referencia certificados suministrados por un productor competente;

b) resultados de los procedimientos de medición de referencia, métodos especificados o normas de consenso que están descritos claramente y son aceptados, en el sentido de que proporcionan resultados de medición adecuados para su uso previsto, asegurados mediante comparación adecuada.
	


6.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	6.6
	6.6.1 Se asegura que los productos y servicios suministrados externamente, que afectan a las actividades, sean adecuados y utilizados únicamente cuando estos productos y servicios:

a) están previstos para la incorporación a las actividades propias de laboratorio;

b) se suministran, parcial o totalmente, directamente al cliente, como se reciben del proveedor externo;

c) se utilizan para apoyar la operación del laboratorio..
	

	
	6.6.2 Se cuenta con un procedimiento y conserva registros para:

a) definir, revisar y aprobar los requisitos para productos y servicios suministrados externamente;

b) definir los criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos;

c) asegurar que los productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos establecidos, los requisitos pertinentes de este documento, antes de que dichos productos o servicios se usen o se suministren al cliente;

d) emprender cualquier acción que surja de las evaluaciones, del seguimiento del desempeño y de las reevaluaciones de los proveedores externos.

El laboratorio debe tener la evaluación de todos los proveedores críticos identificados por el mismo. Dentro de los servicios críticos se incluyen:

 - Los proveedores de ensayos de aptitud u organizadores de comparaciones interlaboratorios: el laboratorio deberá evaluar el cumplimiento del proveedor con el documento OUADOC019.

- Los proveedores de servicios de calibración externa: el laboratorio deberá evaluar la existencia de acreditación como laboratorio de calibración o ser un Instituto de Metrología Nacional. 

- Patrones, materiales de referencia y reactivos químicos.
	

	
	6.6.3 El laboratorio debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los productos y servicios que se van a suministrar;

b) los criterios de aceptación;

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida del personal;

d) las actividades que se pretendan llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
	


7. REQUISITOS DEL PROCESO

7.1 REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS.
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.1
	7.1.1 Procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos, que asegura que :

a) los requisitos se definan, documenten y comprendan adecuadamente;

b) se cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir los requisitos;

c) cuando se utilizan proveedores externos, se aplican los requisitos del apartado 6.6 y el se informe al cliente sobre las actividades específicas que serán realizadas por proveedores externos y obtenga la aprobación del cliente;
	

	
	7.1.2 Se informa al cliente cuando el método solicitado por éste se considere inapropiado o desactualizado.
	

	
	7.1.3 Si el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o norma para el ensayo o calibración, se define claramente la especificación o la norma y la regla de decisión. 
La regla de decisión seleccionada se comunica y acuerda con el cliente, a menos que sea inherente a la especificación o a la norma solicitada.
	

	
	7.1.4 Cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y el contrato se resuelve antes de que comiencen las actividades. Cada contrato es aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. Las desviaciones solicitadas por el cliente no tienen impacto sobre la integridad del laboratorio o sobre la validez de los resultados.
	

	
	7.1.5 Se informa al cliente de cualquier desviación del contrato.
	

	
	7.1.6 Si un contrato es modificado después de que el trabajo ha comenzado, se repite la revisión del contrato y cualquier modificación se comunica a todo el personal afectado.
	

	
	7.1.7 Se debe cooperar con los clientes o con sus representantes para aclarar las solicitudes de los clientes y realizar seguimiento del desempeño del en relación con el trabajo realizado..
	

	
	7.1.8 Se conservan registros de las revisiones, incluido cualquier cambio significativo. También se conservan registros de las discusiones pertinentes con los clientes acerca de los requisitos de estos, o de los resultados de las actividades de laboratorio.
	


7.2 SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.2
	7.2.1 Selección y verificación de métodos

7.2.1.1 Se usan métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades y, cuando sea apropiado, para la evaluación de la incertidumbre de medición, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de datos.

7.2.1.2 Todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, tales como instrucciones, normas, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades se mantienen actualizadas y fácilmente disponibles para el personal 

7.2.1.3 se asegura de que utiliza la última versión vigente de un método, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario, la aplicación del método se debe complementar con detalles adicionales para asegurar su aplicación de forma coherente.

7.2.1.4 Si el cliente no especifica el método a utilizar, se selecciona un método apropiado e informa al cliente acerca del método elegido. Se recomiendan los métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales o por organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o revistas científicas pertinentes, o como lo especifique el fabricante del equipo. También se pueden utilizar métodos desarrollados por el laboratorio o modificados.

7.2.1.5 Se verifica que se puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el desempeño requerido. Se deben conservar registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se debe repetir, en la extensión necesaria.

7.2.1.6 Si se requiere desarrollar un método, esta es una actividad planificada y se asigna a personal competente provisto con recursos adecuados. A medida que se desarrolla el método, se llevan a cabo revisiones periódicas para verificar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de desarrollo debe estar aprobada y autorizada.

7.2.1.7 Las desviaciones a los métodos para todas las actividades solamente suceden si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente.

NOTA La aceptación del cliente con relación a las desviaciones se puede acordar previamente en el contrato.
	

	
	7.2.2.1 Se valida los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto o modificados de otra forma. 
La validación es tan amplia como sea necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación o del campo de aplicación dados.

7.2.2.2 Si se hacen cambios a un método validado, se determina la influencia de estos cambios, y cuando se encuentre que éstos afectan la validación inicial, se realiza una nueva validación del método.

7.2.2.3 Las características de desempeño de los métodos validados tal como fueron evaluadas para su uso previsto, son pertinentes para las necesidades del cliente y son coherentes con los requisitos especificados.

7.2.2.4 Se conserva los siguientes registros de validación:

a) el procedimiento de validación utilizado;

b) la especificación de los requisitos;

c) la determinación de las características de desempeño del método;

d) los resultados obtenidos;

e) una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto.
	


7.3 MUESTREO
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.3
	7.3.1 Se tiene un plan y un método de muestreo cuando se realiza el muestreo de sustancias, materiales o productos para el subsiguiente ensayo o calibración. 
El procedimiento de muestreo considera todos los factores que se van a controlar, para asegurar la validez de los resultados del subsiguiente ensayo o calibración. 
El plan y el método de muestreo están disponibles en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo. Siempre que sea razonable, los planes de muestreo se basan en métodos estadísticos apropiados.
	

	
	7.3.2 El método de muestreo describe:

a) la selección de muestras o sitios;

b) el plan de muestreo;

c) la preparación y tratamiento de muestras de una sustancia, material o producto para obtener el ítem requerido para el subsiguiente ensayo o calibración.
	

	
	7.3.3 Se conserva los registros de los datos de muestreo que forman parte del ensayo o calibración que se realiza. Estos registros incluyen, cuando sea pertinente:

a) la referencia al método de muestreo utilizado;

b) la fecha y hora del muestreo;

c) los datos para identificar y describir la muestra (por ejemplo, número, cantidad, nombre);

d) la identificación del personal que realiza el muestreo;

e) la identificación del equipamiento utilizado;

f) las condiciones ambientales o de transporte;

g) los diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo, cuando sea apropiado;

h) las desviaciones, adiciones al, o las exclusiones del método y del plan de muestreo.
	


7.4 MANIPULACIÓN DE LOS ITEMS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.4
	7.4.1 Procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem, y para proteger los intereses del laboratorio y del cliente. 
Precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, la pérdida o el daño del ítem durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento/espera, y la preparación para el ensayo o calibración. Se deben seguir las instrucciones de manipulación suministradas con el ítem.
	

	
	7.4.2 Sistema para identificar sin ambigüedades los ítems. La identificación se conserva mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema asegura que los ítems no se confundan físicamente o cuando se haga referencia a ellos en registros o en otros documentos. El sistema, si es apropiado, permite la subdivisión de un ítem o grupos de ítems y la transferencia de ítems.
	

	
	7.4.3 Al recibir el ítem, se registran las desviaciones de las condiciones especificadas. Cuando exista duda acerca de la adecuación de un ítem para ensayo o calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción suministrada, se consulta al cliente para obtener instrucciones adicionales antes de proceder, y debe registrar los resultados de esta consulta.

Cuando el cliente requiere que el ítem se ensaye o calibre admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, se incluye en el informe un descargo de responsabilidad en el que se indique qué resultados pueden ser afectados por la desviación.
	

	
	7.4.4 Cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, se deben mantener, realizar el seguimiento y registrar estas condiciones.
	


7.5 REGISTROS TÉCNICOS

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.5
	7.5.1 Registros técnicos para cada actividad que contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan al resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada y posibiliten la repetición de la actividad en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Registros técnicos incluyen la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad y de comprobar los datos y los resultados. Las observaciones, los datos y los cálculos originales se deben registrar en el momento en que se hacen y deben identificarse con la tarea específica.
	

	
	7.5.2 Las modificaciones a los registros técnicos son trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales. Se deben conservar tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones.
	


7.6 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.6
	7.6.1 Se identifican las contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se tiene en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los métodos apropiados de análisis.
	

	
	7.6.2 Para calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, se evalúa la incertidumbre de medición para todas las calibraciones.
	

	
	7.6.3 Para ensayos se evalúa la incertidumbre de medición. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, se realiza una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del método..
	


7.7 ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.7
	7.7.1 Procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se registran de manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible, se aplican técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Este seguimiento se planifica y revisa e incluye, cuando sea apropiado, pero sin limitarse a:

a) uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad;

b) uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables;

c) comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición;

d) uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable;

e) comprobaciones intermedias en los equipos de medición;

f) repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes;

g) reensayo o recalibración de los ítems conservados;

h) correlación de resultados para diferentes características de un ítem;

i) revisión de los resultados informados;

j) comparaciones intralaboratorio;

k) ensayos de muestras ciegas.
	

	
	7.7.2 Seguimiento de su desempeño mediante comparación con los resultados de otros laboratorios, cuando estén disponibles y sean apropiados. Este seguimiento se planifica y revisa e incluye, pero no se limita a, una o ambas de las siguientes:

a) participación en ensayos de aptitud;
	

	
	7.7.3 Los datos de las actividades de seguimiento se analizan, utilizan para controlar y, cuando sea aplicable, mejorar las actividades del laboratorio. Si se detecta que los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento están fuera de los criterios predefinidos, se toman las acciones apropiadas para evitar que se informen resultados incorrectos.
	


7.8 INFORME DE RESULTADOS

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.8
	7.8.1.1 Los resultados se revisan y autorizan antes de su liberación.

7.8.1.2 Los resultados se suministran de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva, usualmente en un informe, y se incluye toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados y toda la información exigida en el método utilizado. Todos los informes emitidos se conservan como registros técnicos.
	

	
	7.8.2.1 El informe incluye, la siguiente información, 

a) un título 

b) el nombre y la dirección del laboratorio;

c) el lugar en que se realizan las actividades, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas;

d) una identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final;

e) el nombre y la información de contacto del cliente;

f) la identificación del método utilizado;

g) una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario, la condición del ítem;

h) la fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando esto sea crítico para la validez y aplicación de los resultados;

i) las fechas de ejecución de la actividad del laboratorio;

j) la fecha de emisión del informe;

k) la referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados;

l) una declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo, calibración o muestreo;

m) los resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado;

n) las adiciones, desviaciones o exclusiones del método;

o) la identificación de las personas que autorizan el informe;

p) una identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos..

7.8.2.2 El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe Además, se incluye un descargo de responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar a la validez de los resultados. Cuando no ha sido responsable de la etapa de muestreo, en el informe se indica que los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
	

	
	7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo

Además de los requisitos del apartado 7.8.2, los informes de ensayo incluyen lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo:

a) información sobre las condiciones específicas del ensayo, tales como condiciones ambientales;

b) cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones 

c) cuando sea aplicable, la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que el mensurando o en un término relativo al mensurando (por ejemplo, porcentaje) cuando:

— sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo;

— una instrucción del cliente que lo requiera; o

— la incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación;

d) cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.7);

e) información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupos de clientes.

7.8.3.2 Si es responsable de la actividad de muestreo, los informes de ensayo cumplen con los requisitos enumerados en el apartado 7.8.5, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo.
	

	
	7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración

7.8.4.1 Además de los requisitos del apartado 7.8.2, los certificados de calibración incluyen lo siguiente:

a) la incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unidad que la de la unidad del mensurando o en un término relativo a dicha unidad (por ejemplo, porcentaje);

b) las condiciones en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición;

c) una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente 

d) los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles;

e) cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones 

f) cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones
7.8.4. Si es responsable de la actividad de muestreo, los certificados de calibración cumplen con los requisitos enumerados en el apartado 7.8.5, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de calibración.

7.8.4.3 Un certificado o etiqueta de calibración no contiene recomendaciones sobre el intervalo de calibración, excepto cuando así se haya acordado con el cliente.
	

	
	7.8.5 Requisitos específicos para los informes de muestreo 

Si es responsable de la actividad de muestreo, además de los requisitos enumerados en el apartado 7.8.2, los informes incluyen lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados:
a) la fecha del muestreo;

b) la identificación única del ítem o material sometido a muestreo (incluido el nombre del fabricante, el modelo o tipo de designación y los números de serie, según sea apropiado);

c) la ubicación del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía;

d) una referencia al plan y método de muestreo;

e) los detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo, que afecte a la interpretación de los resultados;

f) la información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para ensayos o calibraciones subsiguientes.
	

	
	7.8.6 Comunicaciones sobre declaraciones de conformidad

7.8.6.1 Cuando se proporciona una declaración de conformidad con una especificación o norma, se documenta la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado con la regla de decisión empleada y aplicar dicha regla..

7.8.6.2 Se informa sobre la declaración de conformidad, de manera que identifique claramente:

a) a qué resultados se aplica la declaración de conformidad;

b) qué especificaciones, normas o partes de ésta se cumplen o no;

c) la regla de decisión aplicada (a menos que sea inherente a la especificación o norma solicitada)
	

	
	7.8.7 Comunicación sobre opiniones e interpretaciones

7.8.7.1 Cuando se expresan opiniones e interpretaciones, se asegura de que solo el personal autorizado para expresar opiniones e interpretaciones libere la declaración respectiva.

Se documenta la base sobre la cual se han emitido opiniones e interpretaciones.

7.8.7.2 Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes se basan en los resultados obtenidos del ítem ensayado o calibrado y se deben identificar claramente como tales.

7.8.7.3 Cuando las opiniones e interpretaciones se comunican directamente mediante diálogo con el cliente, se conservan los registros de tales diálogos.
	

	
	7.8.8 Modificaciones a los informes

7.8.8.1 Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe ya emitido cualquier cambio en la información está identificado claramente, y cuando sea apropiado, se debe incluir en el informe la razón del cambio.

7.8.8.2 Las modificaciones a un informe después de su emisión se realizan solamente en la forma de otro documento, o de una transferencia de datos, que incluya la declaración: "Modificación al informe, número de serie.... [o identificado de cualquier otra manera]" o una forma equivalente de redacción.

Estas modificaciones cumplen todos los requisitos de este documento.

7.8.8.3 Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, se identifica de forma única y contiene una referencia al original al que reemplaza.
	


7.9 QUEJAS

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.9
	Proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas que cumpla con 7.9
	


7.10 TRABAJO NO CONFORME

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.10
	7.10.1 Procedimiento a implementar cuando cualquier aspecto de sus actividades o los resultados de su trabajo no cumplan con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente que asegura que:

a) estén definidos las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme;

b) las acciones (incluyendo la detención o repetición del trabajo, y la retención de los informes, según sea necesario) se basen en los niveles de riesgo establecidos;

c) se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos;

d) se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme;

e) cuando sea necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo;

f) se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo.

7.10.2 Se conserva registros del trabajo no conforme y las acciones según lo especificado

7.10.3 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones con el sistema de gestión, se implementan acciones correctivas.
	


7.11 CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	7.11
	7.11.1 Se tiene acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades.

7.11.2 Los sistemas de gestión de la información utilizados para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos se validan en cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento apropiado de las interfaces dentro de los SG de la información, por parte del laboratorio antes de su introducción. Siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software del laboratorio o modificaciones al software comercial listo para su uso, se autoriza, documenta y valida antes de su implementación.

7.11.3 El sistema de gestión de la información del laboratorio:

a) está protegido contra acceso no autorizado;

b) está salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida;

c) es operado en un ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor o del laboratorio o, en caso de sistemas no informáticos, que proporcione condiciones que salvaguarden la exactitud del registro y transcripción manuales;

d) es mantenido de manera que se asegure la integridad de los datos y de la información;

e) incluye el registro de los fallos del sistema y el registro de las acciones inmediatas y correctivas apropiadas.

7.11.4 Cuando los sistemas de gestión de la información se gestionan y mantienen fuera del sitio o por medio de un proveedor externo, se asegura que el proveedor o administrador del sistema cumple todos los requisitos aplicables de este documento.

7.11.5 Se asegura de que las instrucciones, manuales y datos de referencia pertinentes al SG de la información estén fácilmente disponibles para el personal.

7.11.6 Los cálculos y transferencias de datos se comprueban de una manera apropiada y sistemática.
	


8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
8.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	8.2
	8.2.1 Se establece, documenta y mantiene políticas y objetivos para el cumplimiento del propósito de este documento y se asegurar de que las políticas y objetivos se entienden e implementan en todos los niveles de la organización del laboratorio.
	

	
	8.2.2 Las políticas y objetivos abordan la competencia, la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio.
	

	
	8.2.3 La dirección suministra evidencia del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia.
	

	
	8.2.4 Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, relacionados con el cumplimiento de los requisitos de este documento se incluye, referencia o vincula al sistema de gestión.
	

	
	8.2.5 Todo el personal involucrado en actividades de laboratorio tiene acceso a las partes de la documentación del sistema de gestión y a la información relacionada que sea aplicable a sus responsabilidades.
	


8.3 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN (OPCIÓN A)
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	8.3
	8.3.1 Control de los documentos (internos y externos) relacionados con el cumplimiento de este documento.
	

	
	8.3.2 Se asegura de que:

a) los documentos se aprueban en cuanto a su adecuación antes de su emisión por personal autorizado;

b) los documentos se revisan periódicamente, y se actualizan, según sea necesario;

c) se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;

d) las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso y cuando sea necesario, se controla su distribución;

e) los documentos están identificados inequívocamente;

f) se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos, y la identificación adecuada se aplica a éstos si se conservan por cualquier propósito.
	


8.4 CONTROL DE REGISTROS
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	8.4
	8.4.1 Se establece y conserva registros legibles para demostrar el cumplimiento de los requisitos de este documento.
	

	
	8.4.2 Se implementa los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, copia de seguridad, archivo, recuperación, tiempo de conservación y disposición de sus registros. Se conserva registros durante un período coherente con sus obligaciones contractuales. El acceso a estos registros es coherente con los acuerdos de confidencialidad y los registros están disponibles fácilmente.
	


8.5 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	8.5
	8.5.1 Se considera los riesgos y las oportunidades asociados con las actividades del laboratorio para:

a) asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos;

b) mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio;

c) prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio;

d) lograr la mejora.
	

	
	8.5.2 El laboratorio planifica:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) la manera de:

— integrar e implementar estas acciones en su sistema de gestión;

— evaluar la eficacia de estas acciones.
	

	
	8.5.3 Las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades son proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio.
	


8.6 MEJORA
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	8.6
	8.6.1 Se identifica y selecciona oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria.
	

	
	8.6.2 Se busca la retroalimentación, tanto positiva como negativa, de sus clientes. La retroalimentación se analiza y se usa para mejorar el sistema de gestión, las actividades del laboratorio y el servicio al cliente.
	


8.7 ACCIÓN CORRECTIVA

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	8.7
	8.7.1 Cuando ocurre una no conformidad, el laboratorio:

a) reacciona ante la no conformidad, según sea aplicable:

— emprende acciones para controlarlas y corregirlas;

— hace frente a las consecuencias;

b) evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni que ocurra en otra parte, mediante:

— la revisión y análisis de la no conformidad;

— la determinación de las causas de la no conformidad;

— la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente pueden ocurrir;

c) implementa cualquier acción necesaria;

d) revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;

e) si fuera necesario, actualiza los riesgos y las oportunidades determinados durante la planificación;

f) si fuera necesario realiza cambios al sistema de gestión.
	

	
	8.7.2 Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
	

	
	8.7.3 El laboratorio conserva registros como evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades, las causas y cualquier acción tomada posteriormente;

b) los resultados de cualquier acción correctiva.
	


8.8 AUDITORÍAS INTERNAS
	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	8.8
	8.8.1 auditorías internas a intervalos planificados para obtener información acerca del SG:

a) es conforme con:

— los requisitos del propio laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades del laboratorio;

— los requisitos de este documento;

b) se implementa y mantiene eficazmente.
	

	
	8.8.2 :a) planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y presentación de informes que tiene en consideración la importancia de las actividades de laboratorio involucradas, los cambios que afectan al laboratorio y los resultados de las auditorías previas;

b) define los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;

c) asegura de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;

d) implementa las correcciones y las acciones correctivas apropiadas, sin demora indebida;

e) conserva los registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría..
	


8.9 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

	PUNTO NORMA
	PRINCIPIOS
	Documento del SG con versión

	8.9
	8.9.1 La dirección revisa su SG a intervalos planificados, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia, incluidas las políticas y objetivos establecidos relacionados con el cumplimiento de este documento. Que cumpla con todo lo establecido en 8.9 
	



_167743612.doc
[image: image1.png]/, ORGANISMO
/ URUGUAYO DE

'/ ACREDITACION







